
BIOPOWER®-01 
Bacteria Stater









Bulletin No. 27-01-26


General

Biopower-01 merupakan stater bacteri yang diformula dari bahan alami, mengandung mikroorganisme yang menguntungkan diantaranya Streptomyces berfungsi sebagai antibiotik alami dan bakteri yang berfungsi menambah energi. Biopower-01 juga mengandung microorganisme lainnya (bacteria, mushroom, khamir and algae) yang berperan sebagai pemacu pertumbuhan dan  sintesa sel-sel bakteri.


Function

Biopower-01 berfungsi untuk :

· Seeding Bacteri pada plant limbah yang baru beroperasi
· Mengembalikan kondisi bacteri ideal pada plant yang mengalami shock loading
· Efective pada range temperature aerasi antara 200C – 400C dan range pH 6.0 – 9.0


Specification
· Appearance

: cokelat
· Odor


: Fermentasi
· pH


: 4 - 5
· Density

: 1,07 – 1,11.
· Kelarutan

: larut sempurna


Dosage

Dosis Biopower-01 dihitung berdasarkan kapasitas Plant Biologi. Dosis normal 100-200 ppm, dosis maintenance 50-100 ppm dari total capacity dan diinjeksikan ke dalam activated sludge.


   Handling

Produk ini irritant pada mata dan kulit, hindari kontak langsung dengan mata, kulit dan baju. Pakailah sarung tangan pelindung ketika handling.   Apabila terjadi kontak dengan mata dan kulit segera bilas dengan air selama minimal 15 menit, dan apabila masih timbul iritasi periksakan ke dokter.


  Packaging

Biopower-01 dikemas dalam jerigen 25kg atau  drum 200kg

  SPECIFICATION 

Biopower-01

Here by certify that the under result are in comformulated it’s the specification of the manufacturer.

Properties :

· Form




:  Liquid

· Color

  


:  Brown
· pH




:  3,0-5,0

· Density



:  0,85-1,00 kg/L

· Melting point/pour point

:  < 70 oC 
· Initial boiling point


:  110oC 

· Decomposition temperature

:  > 90 oC 

· Microorganism contain

:  bacteria, mushroom, khamir and 

   algae

   by,

PT. NUSANTARA CHEMICAL INDONESIA
