HIKEM® 16
ALKALINITY BUILDER
PH JUSTER











Bulletin No. 06-01-26

KETERANGAN  UMUM
HIKEM® 16 merupakan cairan pereaksi untuk menetralisasi pH yang disebabkan terjadinya penurunan PH air pada system yang disebabkan pencemaran. Hikem 16 baik digunakan pada system Boiler, Head Exchanger system air pendingin yang PH nya turun. Selain itu fungsi dari HIKEM® 16  adalah untuk melapisi permukaan logam agar tidak terjadi korosi pada system Boiler dan mempertahankan PH di kisaran 10 keatas. 

KOMPOSISI
Larutan basa kuat, inhibitor korosi, Posphat Polymer dan bahan pasivasi logam.
SIFAT - SIFAT  FISIKA
penampakan

 
:  cokelat muda
Berat Jenis (25oC) 

:  10-11
Daya larut dalam air

:  Sempurna
Bau



: tidak berbau
pH



:  > 12
PETUNJUK PEMAKAIAN :
Pemakaian Hikem 16 adalah  10 – 50 ppm dari air system yang akan dinetralisasi atau disesuaikan dengan kondisi penurunan pH yang terjadi pada system.

PENGAMANAN
Hindari kontak dengan mata atau kulit. Jika kena, bilaslah dengan air bersih dalam jumlah banyak dan ke dokter.Pakai kacamata pelindung dan sarung tangan karet.  Bila untuk keperluan di perkapalan, hindari kontak dengan tali manila; bilamana terjadi kontak, bilas dengan air.  Jangan menggunakan wadah penampungan yang terbuat dari logam galvanis.

KEMASAN

Dalam jerigen plastik dengan berat netto 25 kg/200kg
1

