H I K E M ®   62
ANTISCALANT AND ANTIFOULANT 

REVERSE OSMOSIS

Bulletin No.  24-01-26

DESKRIPSI UMUM

Hikem® 62 adalah antikerak kompleks untuk digunakan dalam aplikasi reverse osmosis. Produk ini merupakan hasil eksperimen selektif untuk mengidentifikasi campuran optimal senyawa pengendali endapan organik yang akan membantu mencegah pembentukan kerak dan pengotoran endapan garam anorganik pada membran. Produk ini stabil pada rentang pH dan suhu yang luas. Hikem® 62 efektif untuk mencegah pembentukan kerak kalsium karbonat, kalsium sulfat, barium sulfat, dan garam anorganik lainnya, dan kompatibel dengan semua membran reverse osmosis utama.

Hikem® 62 berfungsi sebagai penghambat ambang batas yang efektif yang memungkinkan Hikem® 62 mempertahankan kelarutan garam yang tidak larut di luar batas normalnya melalui penyerapan kesadahan dan penghambatan berbagai garam pada tingkat substoikiometri. • Hikem® 62 juga berfungsi sebagai pengubah kristal yang menyerap pada mikrokristal yang tumbuh sebelum dapat berkembang menjadi kisi kristal yang lebih besar dan memodifikasi morfologi kristal sehingga menghasilkan kristal dengan titik perlekatan yang sangat kecil yang pada gilirannya membatasi pengendapan yang melekat. Ia juga bertindak sebagai pendispersi partikulat yang sangat baik dengan menciptakan diferensial muatan lokal yang kuat yang mencegah perkembangan aglomerasi lumpur, memfasilitasi pembuangan kontaminan dalam limbah yang ditolak.

KOMPOSISI

Hikem® 62 adalah campuran sinergis dari agen pengikat organik kompleks, kopolimer dan turunan terpolimer.

KARAKTERISTIK UMUM

Penampakan


: bening
Keteraturan Sp. (25 oC)

: 1,13 – 1,16
pH



: 1 – 2
bau



: tidak berbau
Kelarutan dalam air

: Dapat bercampur sempurna.

DOSIS DAN PEMBERIAN

Tingkat dosis Hikem® 62 bergantung pada sifat sistem dan tingkat keparahan kecenderungan kerak air dalam kondisi pengoperasian unit. Dosis normal sekitar 10 - 20 ppm pada aliran air total.

TINDAKAN PENCEGAHAN PENANGANAN

Hikem® 62 dapat menyebabkan iritasi mata atau kulit. Kenakan kacamata pelindung saat menangani. Hindari kontak dengan mata atau kulit. Jika terkena mata, bilas dengan banyak air selama sekitar 15 menit dan segera cari pertolongan medis. Jika pakaian terkontaminasi dengan Hikem® 62, lepaskan dan cuci sebelum digunakan kembali. Hikem® 62 memiliki toksisitas rendah dan dianggap tidak berbahaya bagi lingkungan perairan.

KEMASAN

Dalam wadah plastik dengan volume bersih 25 kg dan 200 kg.
1

