HIKEM®  46
CARBON REMOVER
Bulletin No.  18-01-26

KETERANGAN  UMUM
HIKEM® 46 merupakan cairan pereaksi untuk menghilangkan kotoran kerak  carbon yang ada di evaporator, condensor dan boiler sistem secara lebih effektif dan hasil yang maximal, sehingga peralatan bisa bekerja seperti biasa. Menumpuknya kerak carbon pada peralatan akan menyebabkan daya pendinginan atau pemanasan berkurang, hal ini akan menyebabkan pemakaian listrik  atau bahan bakar jadi besar, karena itu perlu diadakan perawatan rutin untuk mengangkat kotoran yang melekat pada peralatan tersebut
SIFAT - SIFAT  FISIKA
Rupa

 
:  kuning
Berat Jenis (25oC) 
:  1,18 – 1,21
pH


:  1– 2
bau


: berbau
Daya larut dalam air
:  Sempurna

PETUNJUK PEMAKAIAN :
·  HIKEM® 46 dosiskan dalam air dengan perhitungan yang tepat. Dosis 10% berdasarkan kapasitas air boiler atau debit air pompa pada sistim pendingin, kemudian disirkulasi selama 36jam.
·  HIKEM® 46  dalam air akan dihentikan jika kandungan carbon  sudah terkikis. Kemudian lakukan mechanical cleaning setelah itu bilas . jika sudah maka proses pembersihan  bekerja dengan bagus.
PENGAMANAN
Hindari kontak dengan mata atau kulit. Jika kena, bilaslah dengan air bersih dalam jumlah banyak dan ke dokter.Pakai kacamata pelindung dan sarung tangan karet.  Bila untuk keperluan di perkapalan, hindari kontak dengan tali manila; bilamana terjadi kontak, bilas dengan air.  Jangan menggunakan wadah penampungan yang terbuat dari logam galvanis.

KEMASAN

Dalam jerigen plastik dengan berat netto 25 kg/200kg
1

