
BIOPOWER®-02
Biological Nutrient  









Bulletin No. 28-01-26



General

Biopower-02 merupakan nutrisi bacteri dan stimulant bacteri yang diformula dari bahan pilihan dengan kandungan nitrogen-phosphat selain itu juga mengandung unsur-unsur  micro lainnya seperti potassium, ferrum, magnesium, zink, cobalt, sulfur, asam-asam amino dan vitamin yang sangat berperan dalam metabolisme bakteri. Biopower-02 juga mengandung microorganisme (bacteria, mushroom, khamir and algae) sebagai stimulant bacteri yang berperan sebagai pemacu pertumbuhan dan  sintesa sel-sel bakteri.


Function

Biopower-02 berfungsi untuk :

· Memenuhi standard kebutuhan bacteri terhadap nutrisi dengan ratio yang ideal

· Mempercepat metabolisme dan menambah bacteri pada proses Lumpur active

· Efective pada range temperature aerasi antara 200C – 400C dan range pH 6.0 – 9.0

Specification
· Appearance

: cokelat
· Bau


: berbau
· Kelarutan

: larut sempurna.
· pH


: 4 - 5
· Density

: 1,07 – 1,11
· Solid Content

: min 20 % (w/w)

(dgn pemanasan 110oC dlm waktu 1 jam)



Dosage

Dosis Biopower-02 dihitung berdasarkan water inlet dan BOD terkandung dalam air yang masuk ke dalam process activated sludge (Lumpur active). Dosis normal 4% - 6% dari total capacity BOD inlet rata-rata ke dalam activated sludge.


   Handling

Produk ini irritant pada mata dan kulit, hindari kontak langsung dengan mata, kulit dan baju. Pakailah sarung tangan pelindung ketika handling.   Apabila terjadi kontak dengan mata dan kulit segera bilas dengan air selama minimal 15 menit, dan apabila masih timbul iritasi periksakan ke dokter.


  Packaging

Biopower-02 dikemas dalam jerigen (25 kg) atau isotank (1125 kg)

  SPECIFICATION 

Biopower-02
Here by certify that the under result are in comformulated it’s the specification of the manufacturer.

Properties :

· PH




:  4 - 5
· Density



:  1.07 – 1,11 kg/L

· Solid Content



:  min 20 % of fraction weight
                                                                     (%Wtotal solid/WBiopower-02)






(dgn pemaasan 110oC dlm waktu 1 jam)

· Appearance



:  brown
· Stability



:  Thermally stable to 60 o C
   by,

PT. NUSANTARA CHEMICAL INDONESIA
