HIKEM®  55
PH ADJUSTER LIMBAH
Bulletin No.  26-01-26

KETERANGAN  UMUM
HIKEM® 55 merupakan cairan pereaksi untuk menaikan PH air Limbah, sehingga PH air limbah bisa naik sampai ke PH 7, HIKEM® 55 digunakan berpasangan dengan HIKEM® 53, Hal ini disebabkan limbah yang dihasilkan cenderung tinggi. Kelebihan HIKEM® 55 adalah effektif untuk menaikan PH pada air limbah yang kecenderunganya rendah sehingga tidak merusak Plant areasi karena bakteri yang ada tidak mati. Selain itu HIKEM® 55 sangat baik digunakan untuk industry mengingat hasil akhir reaksi adalah berupa gas yang tidak berbahaya dan berbau. 
SIFAT - SIFAT  FISIKA
Rupa

 

:  Bening
pH



:  13 - 14
Berat Jenis (25oC) 

:  1,50 – 1,60
Daya larut dalam air

:  Sempurna

Bau



:  Tidak berbau
PETUNJUK PEMAKAIAN :
Pemakaian HIKEM® 55 adalah 20 - 50 ppm dari air limbah yang akan di olah.

PENGAMANAN
Hindari kontak dengan mata atau kulit. Jika kena, bilaslah dengan air bersih dalam jumlah banyak dan ke dokter. Pakai kacamata pelindung dan sarung tangan karet. Jangan menggunakan wadah penampungan yang terbuat dari logam galvanis.

KEMASAN

Dalam jerigen plastik dengan berat netto 25 kg/200kg
1

