HIKEM®   51
ANTIFOAM

Bulletin No. 19-01-26

DESKRIPSI UMUM

HIKEM® 51 adalah emulsi air berbasis silikon. Mudah digunakan dan ditangani. Efektif untuk banyak sistem pembusaan berair, dan sangat cocok untuk ketahanan jangka panjang dalam sistem alkali. HIKEM® 51 digunakan untuk mengendalikan busa dalam air proses industri, air pendingin dan boiler, sistem oksidasi biologis, dan limbah industri. Pada konsentrasi rendah saat biasanya digunakan, HIKEM® 51 tidak memiliki efek buruk pada mikroorganisme lumpur aktif. HIKEM® 51 tahan terhadap biodegradasi.

KOMPOSISI

HIKEM® 51 adalah agen antibusa berbasis silikon.

SIFAT-SIFAT UMUM

Penampakan 


: cokelat susu

Berat jenis (25 oC)

: 1,07-1,10
pH



: 6 – 7

bau



: tidak berbau
Kelarutan dalam air

: Dapat terdispersi

DOSIS & PEMBERIAN

Dosis HIKEM® 51 yang dibutuhkan bergantung pada tingkat keparahan masalah busa, tingkat penekanan busa yang diinginkan, komponen busa, kondisi pemrosesan, dan persyaratan lain dari aplikasi. Konsentrasi yang memungkinkan berkisar antara 100 hingga 250 ppm. Uji harus dijalankan untuk menentukan konsentrasi kinerja yang optimal. Encerkan jumlah HIKEM® 51 yang dibutuhkan dengan setidaknya tiga bagian air. Tambahkan air secara perlahan, aduk perlahan hingga diperoleh campuran yang seragam. Untuk hasil terbaik, gunakan produk yang telah diencerkan segera setelah pencampuran. Untuk mendapatkan efisiensi maksimum, HIKEM® 51 sering ditambahkan ke sistem berair sebelum terjadi pembusaan. Untuk pengendalian busa yang terbaik, HIKEM® 51 harus ditambahkan atau diberikan sedekat mungkin dengan titik pembentukan busa. Produk ini juga harus ditambahkan jika diperlukan pencampuran yang ketat. Dalam beberapa sistem air, disarankan untuk mengaplikasikan produk langsung ke permukaan busa melalui semprotan air atau pancuran.

KEMASAN

Dalam wadah plastik dengan berat bersih 25 kg, 200 kg
1

