HIKEM®  53
DESINFEKTAN
Bulletin No.  21-01-26

KETERANGAN  UMUM
HIKEM® 53 merupakan cairan pereaksi untuk membunuh lumut dan kuman pada air  yang akan dibuang ke lingkungan. Selain itu HIKEM® 53 sangat baik digunakan untuk recycle dan air buangan limbah yang sudah di olah.  
SIFAT - SIFAT  FISIKA
Rupa

 

:  kuning bening
pH



:  13 - 14
Berat Jenis (25oC) 

:  1.19 – 1,22
Daya larut dalam air

:  Sempurna

Bau



:  berbau
PETUNJUK PEMAKAIAN :
Pemakaian HIKEM® 56 adalah 10- 50 ppm dari air ipal yang akan di buang kelingkungan.

PENGAMANAN
Hindari kontak dengan mata atau kulit. Jika kena, bilaslah dengan air bersih dalam jumlah banyak dan ke dokter. Pakai kacamata pelindung dan sarung tangan karet.  bilamana terjadi kontak, bilas dengan air.  Jangan menggunakan wadah penampungan yang terbuat dari logam galvanis.

KEMASAN

Dalam jerigen plastik dengan berat netto 25 kg/200kg
1

