HIKEM®  56
DRAIN OPENER
Bulletin No.  35-01-26

KETERANGAN  UMUM
HIKEM® 56 merupakan cairan pereaksi untuk menyelesaikan masalah kebuntuan pada saluran drainase yang disebabkan oleh masalah penggumpalan lemak. Akibat kebuntuan ini proses pembuangan limbah cair jadi terganggu. HIKEM® 56 digunakan berpasangan dengan air, Hal ini disebabkan reaksi yang dihasilkan cenderung tinggi sehingga melelehkan lemak yang menggumpal. Kelebihan HIKEM® 56 adalah effektif untuk saluran gastrap pada limbah2 yang mengandung lemak terutama pada industry makanan, restoran dan perhotelan.. Selain itu HIKEM® 56 sangat baik digunakan untuk industry mengingat hasil akhir reaksi adalah berupa gas yang tidak berbahaya dan berbau. 
SIFAT - SIFAT  FISIKA
Rupa

 

:  coklat
pH



:  0 - 1
Berat Jenis (25oC) 

:  1,84 – 1,85
Daya larut dalam air

:  Sempurna

Bau



:   berbau
PETUNJUK PEMAKAIAN :
Pemakaian HIKEM® 56 adalah 1000 - 2000 ppm dari air limbah yang akan di olah.

PENGAMANAN
Hindari kontak dengan mata atau kulit. Jika kena, bilaslah dengan air bersih dalam jumlah banyak dan ke dokter. Pakai kacamata pelindung dan sarung tangan karet. Jangan menggunakan wadah penampungan yang terbuat dari logam galvanis.

KEMASAN

Dalam jerigen plastik dengan berat netto 25 kg/200kg
1

