
HIKEM 52
Phospat liquit  









Bulletin No. 20-01-26



General

HIKEM 52 merupakan nutrisi bacteri  yang diformula dari bahan pilihan dengan kandungan nitrogen-phosphat selain itu juga mengandung unsur-unsur  micro lainnya seperti potassium, ferrum, magnesium, zink, cobalt, sulfur, asam-asam amino dan vitamin yang sangat berperan dalam metabolisme bakteri. 


Function

HIKEM 52  berfungsi untuk :

· Memenuhi standard kebutuhan bacteri terhadap nutrisi dengan ratio yang ideal

· Mempercepat metabolisme dan menambah bacteri pada proses Lumpur active

· Mempercepat terbentuknya SV30 pada pengolahan lumpur aktif.
· Menurunkan tss pada pengolahan lumpur aktif.

Specification
· Appearance
: coklat muda
· pH

: 0 - 1
· Density
: 1,24 – 1,26
· Bau 

: tidak berbau
· Daya larut
: sempurna


Dosage

Dosis HIKEM 52 dihitung berdasarkan water inlet dan BOD terkandung dalam air yang masuk ke dalam process activated sludge (Lumpur active) debit inlet yang masuk. Dosis normal 3% - 5% dari total capacity debit inlet rata-rata ke dalam activated sludge.


   Handling

Produk ini irritant pada mata dan kulit, hindari kontak langsung dengan mata, kulit dan baju. Pakailah sarung tangan pelindung ketika handling.   Apabila terjadi kontak dengan mata dan kulit segera bilas dengan air selama minimal 15 menit, dan apabila masih timbul iritasi periksakan ke dokter.


  Packaging

HIKEM 52 dikemas dalam jerigen (25 kg) atau drum (200 kg)

  SPECIFICATION 

Biopower-02
Here by certify that the under result are in comformulated it’s the specification of the manufacturer.

Properties :

· PH




:  2 – 7
· Density



:  1.05-1.15 kg/L

· Solid Content



:  min 20 % of fraction weight
                                                                     (%Wtotal solid/WBiopower-02)






(dgn pemaasan 110oC dlm waktu 1 jam)

· Appearance



:  yellowish liquid

· Stability



:  Thermally stable to 60 o C
   by,

PT. NUSANTARA CHEMICAL INDONESIA
