HIKEM® 14
CONDENSATE CORROSION

INHIBITOR

Bulletin No. 04-01-26

DESKRIPSI UMUM

HIKEM® 14, melalui kombinasi amina penetral yang tepat dengan rasio distribusi yang berbeda, memberikan perlindungan maksimal di seluruh sistem kondensat uap terhadap serangan korosi yang disebabkan oleh karbon dioksida. HIKEM® 14 cepat menguap dan didistribusikan melalui sistem bersama uap. Komponen yang kurang mudah menguap menetralkan asam karbonat yang terbentuk di bagian yang paling dekat dengan boiler, sedangkan komponen yang lebih mudah menguap cenderung terbawa lebih jauh dan melindungi bagian sistem yang lebih jauh. Oleh karena itu, HIKEM® 14 melindungi seluruh sistem condensat uap meskipun hanya dialirkan pada satu titik.

KOMPOSISI

HIKEM® 14 adalah campuran terkonsentrasi amina penetral, untuk memberikan perlindungan di bagian bertekanan tinggi dan rendah dari sistem kondensat uap.

SIFAT UMUM

Penampakan 


: Cokelat
Sp. Gravit (25 C)


: 1,02-1,05
pH 



: 12-13

Bau 



: Amoniak ringan

Kelarutan dalam air 

: sepenuhnya

DOSIS DAN KONTROL

Dosis HIKEM® 14 yang dibutuhkan bergantung pada jumlah karbon dioksida bebas, karbonat, dan kandungan bikarbonat dalam air umpan boiler, serta jumlah blowdown boiler dan persentase kondensat yang kembali. Dosis perawatan yang tepat ditetapkan dengan memeriksa pH kondensat dan menyesuaikan kontrol umpan serta mempertahankan pH kondensat dalam kisaran 8,0 hingga 9,5 menggunakan pH meter, unit uji pH kolorimetri, atau cukup menggunakan larutan indikator fenolftalein. Tingkatkan laju umpan, jika sampel kondensat tidak berwarna setelah indikator fenolftalein ditambahkan; hingga sampel yang diambil menunjukkan warna merah muda terhadap fenolftalein (pH>8,3).

PEMBERIAN MAKANAN

Jika direkomendasikan untuk memberi makan HIKEM® 14 secara terus-menerus, meskipun hasil yang memuaskan telah diperoleh dengan pemberian pakan siput. HIKEM® 14 dapat diberikan ke air umpan bagian pra-boiler atau langsung ke boiler.

TINDAKAN PENCEGAHAN PENANGANAN & PENYIMPANAN

HIKEM® 14 harus disimpan di tempat yang kering dan berventilasi. Jaga wadah tetap tertutup dan jauh dari panas, percikan, api, dan asam. Kenakan kacamata pelindung dan sarung tangan karet saat menangani. Cuci bersih setelah menangani. Hindari menghirup uap atau must dalam waktu lama. Hindari kontak dengan mata, atau kulit dan pakaian.

KEMASAN

HIKEM® 14 dikemas dalam 25 kg, 200 kg.
1

