HIKEM®  44
MEMBRAN RO/AC-CLEANER

Bulletin No.  16-01-26

KETERANGAN  UMUM
HIKEM® 44 merupakan cairan pereaksi untuk menghilangkan kotoran yang ada di membrane RO ,evaporator koil, AC window, AC split maupun central, serta kondensor koil  dengan cara lebih effektif tanpa memindahkan alat dari tempatnya. Menumpuknya kotoran pada membrane RO dan evaporator koil akan menyebabkan daya penyaringan membrane menurun dan pendinginan berkurang, hal ini akan menyebabkan pemakaian listrik jadi besar, karena itu perlu diadakan perawatan rutin untuk mengangkat kotoran yang melekat pada material tersebut.

SIFAT - SIFAT  FISIKA
Rupa

 
:  bening
Berat Jenis (25oC) 
:  1.21-1,25
pH


:  1 – 2

bau


:  berbau

Daya larut dalam air
:  Sempurna

PETUNJUK PEMAKAIAN :
· Larutkan cairan HIKEM® 44 dalam air dengan perbandingan 1 : 5 untuk kotoran yang sifatnya sedang, kemudian semprotkan ke alat dan tunggu 10 menit kemudian bilas dengan air sampai bersih.
· Larutkan cairan HIKEM® 44 dalam air dengan perbandingan 1 : 3 untuk kotoran yang sifatnya berat, kemudian semprotkan ke alat dan tunggu 10 menit kemudian bilas dengan air sampai bersih.

· Larutkan cairan HIKEM® 44 dalam air dengan perbandingan 1 : 7 untuk kotoran yang sifatnya ringan, kemudian semprotkan ke alat dan tunggu 10 menit kemudian bilas dengan air sampai bersih.

· Untuk pembersihan membrane RO harus konsultasi dengan marketing dan teknisi kami

PENGAMANAN
Hindari kontak dengan mata atau kulit. Jika kena, bilaslah dengan air bersih dalam jumlah banyak dan ke dokter.Pakai kacamata pelindung dan sarung tangan karet.  Bila untuk keperluan di perkapalan, hindari kontak dengan tali manila; bilamana terjadi kontak, bilas dengan air.  Jangan menggunakan wadah penampungan yang terbuat dari logam galvanis.

KEMASAN

Dalam jerigen plastik dengan berat netto 25 kg

1

