H I K E M ®  32
ALGAECIDE

Bulletin No.  11-01-26

DESKRIPSI UMUM

Hikem® 32 digunakan untuk mencegah pertumbuhan alga dalam sistem air pendingin industri, kolam semprot, kolam alami dan buatan kecil serta danau dan waduk kota.

Hikem® 32 juga dimaksudkan untuk mencegah pertumbuhan alga di kolam renang yang tidak digunakan dan menjaga air tetap biru.

Hikem® 32 juga digunakan untuk mengurangi bau busuk dalam aliran pengolahan air limbah.

Hikem® 32 sangat baik terutama dalam air alkali.

SIFAT FISIK

Penampakan


: biru

Kepadatan Sp. (20oC)
: 1,25 – 1,29
pH (murni)


: 3 – 4
kelarutan


: larut sempurna

Bau



: Tidak berbau
DOSIS DAN APLIKASI

Untuk mengendalikan alga dalam sistem air pendingin industri, dosis langsung ke sistem, dosis 5 – 10 ppm. Untuk mengendalikan alga di kolam dan waduk, berikan 30 kg Hikem® 32 per 1000 m3 air permukaan dengan cara disemprotkan.

Untuk pengolahan air limbah, dosis 10 – 50 ppm berdasarkan aliran akan memberikan hasil yang sangat baik.

PENANGANAN & TINDAKAN PENCEGAHAN

Hikem® 32 harus ditangani dengan hati-hati karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Hindari kontak dengan mata. Hindari kontak dengan kulit dalam waktu lama atau berulang. Hindari menghirup debu. Jangan diminum.

Jika terkena, cuci kulit dengan sabun dan air; untuk mata, segera bilas dengan air dalam jumlah banyak selama minimal 15 menit, dan dapatkan perawatan medis.

KEMASAN

Dalam wadah plastik dengan berat bersih 25 kg dan 200 kg

1

