HIKEM® 11
MULTI FUNCTION WITH SULFITE

Bulletin No. 01-01-26

DESKRIPSI UMUM

HIKEM® 11 adalah cairan pekat berbasis phosfat yang dapat langsung digunakan untuk pengolahan air boiler, yang menggabungkan semua kebutuhan untuk pengondisian internal boiler, termasuk kontrol oksigen, (untuk fungsi pengolahan saluran uap/kondensat, lihat HIKEM® 14). Karena berbentuk cair, HIKEM®11 mudah ditangani, dan formulanya yang seimbang cocok untuk kondisi rata-rata .

KOMPOSISI

HIKEM® 11 adalah produk sekali pakai yang menggabungkan semua kebutuhan untuk program pengondisian internal yang seimbang sesuai dengan standar operasi yang ditetapkan secara internasional, seperti ASME. ABMA dari AS, JIS dari Jepang, VGB dari Jerman, dan kode FW Inggris. HIKEM® 11 memiliki komponen untuk pengendalian alkalinitas, penyebaran kerak kalsium dan magnesium, dan antibusa untuk mengendalikan masalah terbawanya cairan. Pembersih oksigen adalah sulfit pada konsentrasi untuk kondisi rata-rata dalam boiler sedang tanpa deaerator tetapi suhu air umpan rendah (<65 C). Alkalinitas tambahan dalam kondisi tertentu mungkin diperlukan, dan dapat disediakan dengan menggunakan HIKEM® 16, juga produk cair.

SIFAT UMUM

Penampakan


: cokelat muda
Bau



: tidak berbau
Sp. Gravit (25 C)


: 1,22 – 1,24
pH



: 5 - 6
Kelarutan dalam air

: sepenuhnya

DOSIS DAN PEMBERIAN

HIKEM® 11 dapat diberikan langsung dari kontainer pengiriman, atau dari tangki pengenceran.

Metode yang kami rekomendasikan adalah pompa pengukur injeksi, meskipun penambahan manual dengan tabung pengukur ke tangki air umpan dapat diterima. Penambahan akan diperlukan untuk melengkapi bahan kimia yang hilang dalam blowdown, tetapi tingkat konsentrasi dan laju injeksi perlu ditentukan secara khusus berdasarkan rekomendasi ahli sesuai dengan jenis boiler dan kualitas air. Silakan berkonsultasi dengan Teknisi Layanan kami, atau Kantor Teknis kami. 1,0 ppm HIKEM® 11 dikurangi untuk mengendapkan setiap 3 ppm kesadahan kalsium (dinyatakan sebagai CaCO3).

TINDAKAN PENCEGAHAN PENANGANAN & PENYIMPANAN

HIKEM® 11 adalah produk yang sangat kaustik, akan mengenai kulit jika terciprat, dan harus dibilas dengan irigasi yang lama (5-10 menit). Kemudian cuci bagian yang terkena dengan cuka, tutup dan cari pertolongan medis. Sarung tangan karet dan pelindung mata lengkap (monogoggles) harus dipakai. Jika produk kaustik masuk ke mata, dapat menyebabkan kerusakan serius pada mata. Jika ini terjadi, irigasi mata selama 15 menit dengan air bersih, bilas dengan cairan pencuci mata borat dan cari pertolongan medis.
KEMASAN
Dalam wadah plastik dengan berat bersih 25 kg, 200 kg.
1

